## 内訳書
工事費内訳書
| 工事名 | 相生地方合同庁舎動力変圧器更新工事
| 工事場所 | 兵庫県相生市旭1-3-18
支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長 殿
（住所、商号又は名称、代表者）
| 名 称 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（直接工事費）
1 | 電線・可とう導体等 | 100kVA変圧器への容量変更及び既設設備との接続に必要なもの | 6 | m |  | 0
2 | 接続材料等 | 端子、接続金具その他本工事に必要なもの | 1 | 式 |  | 0
3 | 既設動力変圧器 | 三相3線 75kVA（撤去） | 1 | 台 |  | 0
4 | 動力変圧器 | 屋内用モールド、三相3線、100kVA | 1 | 台 |  | 0
5 | 防振材 | 新設変圧器に適合するもの | 1 | 式 |  | 0
6 | 高圧側変流器（CT） | 変圧器容量変更後の回路及び既設設備に適合するもの | 2 | 台 |  | 0
7 | 高圧側交流電流計 | 高圧側CT及び既設設備に適合するもの | 1 | 台 |  | 0
8 | 低圧側変流器（CT） | 変圧器容量変更後の回路及び既設設備に適合するもの | 2 | 台 |  | 0
9 | CT取付・接続金具 | 低圧側CT及び既設設備に適合するもの | 2 | 個 |  | 0
10 | 低圧側交流電流計 | 低圧側CT及び既設設備に適合するもの | 1 | 台 |  | 0
11 | 高圧限流ヒューズ | 100kVA変圧器及び既設高圧受電設備に適合するもの | 6 | 本 |  | 0
12 | 消耗品・雑材料 | 本工事に必要なもの | 1 | 式 |  | 0
13 | 重量物搬出搬入据付費 |  | 1 | 式 |  | 0
14 | 電工費 |  | 1 | 式 |  | 0
15 | 主任技術者費用 | 停電対応 | 1 | 式 |  | 0
16 | 関西電力申請手続費 | 高圧容量変更 | 1 | 式 |  | 0
17 | 揚重費 | 変圧器の搬出入及び据付に必要なもの | 1 | 式 |  | 0
18 | 処分費 | 廃棄物業者契約料 | 1 | 式 |  | 0
19 | 運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
（共通費）
1 | 共通仮設 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 内、建退共制度の掛金 |  | 1 | 式 |  | 0
| 内、工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式 |  | 0
| 内、工事原価のうち安全衛生経費 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  |  |  |  | 0
| 工事費(税込合計額） |  |  |  |  | 0
※ 内訳書記載の数量については参考数量を表すため、積算に際しては適宜現地確認を実施すること