## 内訳書
工事費内訳書
工事名：姫路公共職業安定所西館空調機器修繕工事
工事場所：姫路市北条字定旨２３４－１
支出負担行為担当官
兵庫労働局総務部長 殿
（住所、商号又は名称、代表者）
| 名 称 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（直接工事費）
1 | GHP室外機 | AWYGP560G1ZD | 1 | 台 |  | 0
2 | 室内機 | AXFP71NA | 8 | 台 |  | 0
3 | 室内機標準パネル | ACP160EAF | 8 | 台 |  | 0
4 | 多機能ワイヤードリモコン | ABRC1G3 | 3 | 個 |  | 0
5 | クレーン車 |  | 1 | 車 |  | 0
6 | 室外機搬入据付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
7 | 室内機搬入据付工事 |  | 8 | 台 |  | 0
8 | 冷媒配管 φ28.6/15.7 10mm保温 |  | 1 | m |  | 0
9 | 冷媒配管 φ15.9/9.5 10mm保温 |  | 3 | m |  | 0
10 | 配管施工費 |  | 1 | 式 |  | 0
11 | ドレン配管接続工事（通水試験込み） |  | 8 | 台 |  | 0
12 | 継手・支持金物 |  | 1 | 式 |  | 0
13 | 配管耐圧試験及び真空引き |  | 1 | 式 |  | 0
14 | 電源通信配線工事 |  | 1 | 式 |  | 0
15 | リモコン交換工事 |  | 3 | 箇所 |  | 0
16 | 供給ガス配管工事 |  | 1 | 式 |  | 0
17 | フロンガス充填 |  | 10 | kg |  | 0
18 | 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
19 | 冷媒配管洗浄作業（メーカー実施） |  | 1 | 式 |  | 0
20 | 養生・清掃費 |  | 1 | 式 |  | 0
21 | 交通運搬費 |  | 1 | 式 |  | 0
22 | 雑材・消耗品 |  | 1 | 式 |  | 0
23 | アスベスト調査費 |  | 1 | 式 |  | 0
24 | 冷媒回収作業 |  | 1 | 式 |  | 0
25 | 回収冷媒再生処理（証明書発行） |  | 18 | kg |  | 0
26 | 室外機撤去作業 |  | 1 | 式 |  | 0
27 | 室内機撤去作業 |  | 8 | 台 |  | 0
28 | 廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  | 0
（共通費）
1 | 共通仮設 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 内、建退共制度の掛金 |  | 1 | 式 |  | 0
| 内、工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  | 1 | 式 |  | 0
| 内、工事原価のうち安全衛生経費 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  |  |  |  | 0
| 工事費(税込合計額） |  |  |  |  | 0
※ 内訳書記載の数量については参考数量を表すため、積算に際しては適宜現地確認を実施すること