## 作業開始前点検（くさび式足場）
作業開始点検表 くさび式足場 |  |  | 現場名 | [14 empty] | 使用施工業者
|  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | [6 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
床材 | 床材に変形、損傷はないか
床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか
床材と建地の隙間は１２cm未満となっているか
床材と床材の隙間は３㎝以下となっているか
床材の幅は４０㎝以上となっているか
建地 | 建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか
布のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
腕木のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
墜落防止 | 手すり、中さん、幅木の取り外し及び脱落の有無
手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
手すりの高さは ８５（９０）cm以上か
中桟の高さは ３５cm以上 ５０cm以下か
妻面に手すり及び中さんは設置されているか
飛来落下防止 | 幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
幅木は脚柱等に確実に取付けられているか
メッシュシートは全てのハト目で、緊結されているか
防網は、 つり綱で確実に緊結されているか
脚部 | 敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
筋かい 控え | 筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか
専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
控えはクランプで緊結されているか
建て枠、布枠、交さ筋かいに変形、損傷はないか
点検者
処置
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処置欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 ※不備や異常を認めた場合は、直ちに補修すること（労働安全衛生規則第567条）。
建設業労働災害防止協会
「足場先行工法に関するガイドラインのあらまし」より抜粋