公示第125号

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

令和６年６月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

三重労働局総務部長　東　尚史

１　公募内容

（１）事業名

津第二地方合同庁舎の直流電源装置（整流器補修部品取替）の工事

（２）事業の趣旨

定期点検により、蓄電池と整流器部品の経年劣化による破損や発煙の恐れ、停電発生時の電源バックアップの脆弱性を指摘されており、操作制御用と非常照明用の二つの直流電源装置の工事を合わせて行い、電源の安定性確保及び予防保全を図る。

（３）事業の内容

　　　操作制御用と非常照明用の二つの直流電源装置を構成する整流器（形式：DP2100T-010SMRS、DP2100T-010RS）の補修部品取付、配線接続、調整の作業、及び別調達の「蓄電池更新」工事で設置された蓄電池との同調確認を行う。

　　　交換が必要な部品は以下のとおり。

（DP2100T-010SMRS）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | デバイス名 | 名称 | 仕様・定格 | 数量 |
| 1 | PCD | 操作表示制御ﾕﾆｯﾄ | PCD2ﾕﾆｯﾄ | 1 |
| 2 | PIO | 入出力ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | PIO基板（DC100V／端子台） | 1 |
| 3 | TGC | ｻｲﾘｽﾀｹﾞｰﾄ制御回路 | TGC-0003B 100 (TGC-0002⇒TGC-0003B変換ｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ付) | 1 |
| 4 | HF1,2 | 速断ﾋｭｰｽﾞ | 250GH-040S (25SHA40S) | 2 |
| 5 | C1 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ | HCGF5A2E392I | 1 |
| 6 | ARF | ｱﾚｽﾀ/変圧基板 | ARF基板 220V-100V　 入力/出力電圧ﾓｰﾄﾞ設定:HIGH/HIGH | 1 |
| 7 | DF1 | ﾋｭｰｽﾞﾘﾝｸ | BLA005 | 1 |
| 8 | FF11 | ﾋｭｰｽﾞﾘﾝｸ | BLA003 | 1 |
| 9 | 72SD1,2 | 電磁接触器 | SC-0/G DC100V | 2 |

（DP2100T-010RS）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | デバイス名 | 名称 | 仕様・定格 | 数量 |
| 1 | PCD | 操作表示制御ﾕﾆｯﾄ | PCD2ﾕﾆｯﾄ | 1 |
| 2 | PIO | 入出力ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | PIO基板（DC100V／端子台） | 1 |
| 3 | TGC | ｻｲﾘｽﾀｹﾞｰﾄ制御回路 | TGC-0003B 100 (TGC-0002⇒TGC-0003B変換ｺﾈｸﾀｹｰﾌﾞﾙ付) | 1 |
| 4 | HF1,2 | 速断ﾋｭｰｽﾞ | 250GH-040S (25SHA40S) | 2 |
| 5 | C1 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ | HCGF5A2E392I | 1 |
| 6 | ARF | ｱﾚｽﾀ/変圧基板 | ARF基板 220V-100V　 入力/出力電圧ﾓｰﾄﾞ設定:HIGH/HIGH | 1 |
| 7 | DF1 | ﾋｭｰｽﾞﾘﾝｸ | BLA005 | 1 |
| 8 | FF11 | ﾋｭｰｽﾞﾘﾝｸ | BLA003 | 3 |
| 9 | 80BX | 補助継電器 | HH22PN-F | 1 |
| 10 | 27Y1,2 | 補助継電器 | LY2-CR | 2 |

２　公募に必要な資格に関する事項

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）予決令第71条の規定に該当しない者であること。

（３）厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

（４）令和５・６年度厚生労働省競争参加資格において、東海・北陸ブロックの「建設工事」の工種「電気」又は「電気通信」で、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。

３　特殊な技術及び設備等の条件

　　既存の直流電源装置は鉄製キュービクル１面に、古河電池株式会社が製作した整流器(充電器)と蓄電池が内蔵されており、平常時、受変電設備へ直流電源を供給し、停電時は蓄電池に貯めた電気を受変電設備及び非常照明へ一定時間、直流電源を供給している。

　　整流器補修部品の取付、配線接続、調整の作業については、古河電池株式会社の技術指導により認定された古河電池株式会社の作業員のみに開示している特殊作業になる。

４　公募内容等の条件を満たす旨の意思表示

　　この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。

（１）意思表示期限

　　　令和６年６月26日（水）17時まで（郵送の場合は、期限日必着）

（２）意思表示先

　　　三重労働局総務部総務課会計第二係　髙原

（３）意思表示方法

　　　電子メール又は郵送

（４）意思表示様式

　　　別添様式提出

４　その他

　　業務内容の詳細は仕様書のとおり。

　　公募の結果、参加者が複数の場合、一般競争入札を行うものとする。

【本件担当、連絡先】

〒５１４－８５２４

三重県津市島崎町３２７－２　津第二地方合同庁舎３階

三重労働局総務部総務課会計第二係　髙原

電話番号０５９－２２６－２１０５

メールアドレス：takahara-kousuke@mhlw.go.jp