## 表紙
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
岡山労働局総務部長
松岡 宗寛 殿
工 事 費 内 訳 書
工事内訳：新見労働基準監督署屋上防水及び内壁等改修工事
住 所
商号又は名称
代表者 氏名

## 数量書
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
新見労働基準監督署屋上防水及び内壁等改修工事
Ⅰ | 建築主体工事 |  | 式 | 1
Ⅱ | 機械、電気設備工事 |  | 式 | 1
Ⅲ | 産廃運搬・処分費 |  | 式 | 1
①計
| 共通仮設工事 |  | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
②計
＊工事価格
| 総工事費計 | ①計 ＋ ②計
| ③消費税 | （①計 ＋ ②計）×10%
| 工事費（総合計） | ①計 ＋ ②計 ＋ ③消費税

## 建築主体
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
Ⅰ | 建築主体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 防水改修工事 |  | 式 | 1
3 | 外壁改修工事 |  | 式 | 1
4 | 塗装改修工事 |  | 式 | 1
合計
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 直接仮設工事
| 足場下養生 | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ程度 | ㎡ | 69.6
| 外部足場 | 枠組み足場 900幅 手すり先行方式 | ㎡ | 591
| 垂直養生 | 防音ｼｰﾄ | ㎡ | 591
| 通路部分落下防止養生 | ｺﾝﾊﾟﾈ程度 ｽﾛｰﾌﾟ、玄関共 | 式 | 1
| 整理清掃費 | 内部改修 | ㎡ | 130
| 整理清掃費 | 屋上改修 | ㎡ | 203
| 荷揚げ、荷卸し費 | 15ｔﾚｯｶｰ | 日 | 2
小計
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
2 | 防水改修工事
| 立上り部ｼｰﾄ防水撤去 | 押え金物共 | ㎡ | 25.9
| 同上下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ | ㎡ | 25.9
| 既存吹付材撤去 | ｻﾝﾀﾞｰ工法 | ㎡ | 52.2
| 同上下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ | ㎡ | 52.2
| 高分子塩ビシート防水 | 平場絶縁工法 機械固定 厚1.2 | ㎡ | 203
| 塗膜防水 | X-2工法 立上り、機械基礎他 | ㎡ | 80
| ｺｰﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ |  | ｍ | 89.4
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ |  | ｍ | 60.4
| 脱気筒 | SUS | 個 | 3
| 改修ﾄﾞﾚﾝ | 既設撤去 | 個 | 4
| ﾓﾙﾀﾙ浮き部分改修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ全面エポキシ樹脂注入接着工法 | ㎡ | 50.2
| ﾓﾙﾀﾙ面ｸﾗｯｸ処理 | 自動低圧エポキシ樹脂注入工法 0.2ｍｍ～1ｍｍ | ｍ | 1
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | ｍ | 241
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×15 MS-2 | ｍ | 241
| 打継目地ｼｰﾙ撤去 |  | ｍ | 221
| 打継目地ｼｰﾙ | 20×15 MS-2 | ｍ | 221
小計
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
3 | 外壁改修工事
| 外壁下地処理 | ｻﾝﾀﾞｰ工法 RB種同等 | ㎡ | 393
| 水洗い | 高圧水洗機 15Mpa程度 | ㎡ | 393
| 下地処理 | C-2 | ㎡ | 393
| 複層塗材E | ｱｸﾘﾙ系 ゆず肌 | ㎡ | 393
小計
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
4 | 塗装改修工事
| 壁合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗 | 下地処理共 | ㎡ | 36.7
| 屋上アンテナ支柱塗装 | ｹﾚﾝRB種 錆止め DP塗 | ㎡ | 1
| ﾚﾝｼﾞｼﾞﾌｰﾄﾞ塗装 | ｹﾚﾝRB種 錆止め DP塗 | ㎡ | 2
小計

## 産廃運搬、処分
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
Ⅲ | 産廃運搬・処分費
（運搬）
| 運搬 | 2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ | 台 | 1
（処分費）
| 処分費 | 廃プラ | ｔ | 0.6
合計

## 機械設備
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
Ⅱ | 機械、電気設備工事
1 | 全熱交換器設置工事 |  | 式 | 1
2 | 電気工事 |  | 式 | 1
合計
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 全熱交換器設置工事
| 全熱交換器 | SCF-50LS2 同等 | 台 | 4
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ |  | 個 | 4
| 丸型ﾌｰﾄﾞ | SUS ｶﾞﾗﾘ 防虫網月 | 個 | 8
| 同上取付費 |  | 台 | 4
| 穴あけ | 220Φ 厚150 | カ所 | 8
| 天井点検口取付 | 450角 額縁ﾀｲﾌﾟ | カ所 | 5
| 屋上空調室外機撤去再取り付け | 14KW以下 3台 | 式 | 1
小計
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
2 | 電気工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6-2ｃ | ｍ | 43
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6-4ｃ | ｍ | 40.5
| ﾌﾞﾚｰｶｰ | 20A | 個 | 1
| 金属線ﾋﾟ | A型 | ｍ | 18.5
| 金属線ﾋﾟ部材 | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 個 | 4
小計