別添２

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組みの状況に関する条件

１．条件

（１）要素について

①前年度の１ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出係数

②前年度の未利用エネルギー活用状況

③前年度の再生可能エネルギーの導入状況

上記３項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が７０点以上であること。

| 要 素 | 区 分 | 得点 |
| --- | --- | --- |
| - 前年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数） （単位：㎏－ＣＯ₂／ｋＷｈ） | 0.000以上 0.450未満 | ７０ |
|  | 0.450以上 0.475未満 | ６５ |
|  | 0.475以上 0.500未満 | ６０ |
|  | 0.500以上 0.520未満 | ５５ |
|  | 0.520以上 | ０ |
| ②前年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675％以上 | １０ |
|  | 0％超 0.675％未満 | ５ |
|  | 活用していない | ０ |
| ③前年度の再生可能エネルギーの導入状況 | 15.00％以上 | ２０ |
|  | 8.00％以上 15.00％未満 | １５ |
|  | 3.00％以上 8.00％未満 | １０ |
|  | 0％超 3.00％未満 | ５ |
|  | 活用していない | ０ |

（注）各用語の定義は、表１「各用語の定義」を参照。

２．添付書類等

入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、上記１（１）の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

３．契約期間内における努力等

契約事業者は、契約期間の１年間についても、上記１（１）の表による評点の合計が７０点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。

「各用語の定義」

表１

| 用 語 | 定 義 |
| --- | --- |
| ①前年度1kWｈ当たりの二酸化炭素排出係数 | 「前年度1kWｈ当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前 年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 |
| ②前年度の未利用エネルギー活用状況 | 未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値 (算定方式) 前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 前年度の未利用エネルギーの活用状況(％) ＝ ×100 前年度の供給電力量(需要端) １．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 ２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まない。）をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧 ②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（以下｢FIT法」という。）第二条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。） ③高炉ガス又は副生ガス ３．前年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。 ４．前年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。 |
| ③前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの (算定方式) ①＋② 前年度の再生可能エネルギーの導入状況(％)＝ ×100 - 前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) - 前年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh) ③ 前年度の供給電力量(需要端(kWh)) １．再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第４項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。 ２．前年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②）には他電気事業者への販売分は含まない。 ３．前年度の供給電力量（③）には他電気事業者への販売分は含まない。 |