## 局 ・署所
入 札 金 額 内 訳 書
金 額
| 項目 |  | 単価 | 回数／１施設 | 富山労働総合庁舎 | 砺波署 | 富山所 | 高岡所 | 砺波所 | 氷見所 | 滑川所 | 小矢部出張所 | 合計
1 | 環境衛生管理技術者選任 |  |  | １２か月 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
2 | 空気環境測定 |  |  | ６回 | [5 empty] | － |  | － | 0
3 | 冷却塔・冷却水汚れ点検・清掃 |  |  | ３回 |  | － |  | － | － | － |  | － | 0
4 | 冷却塔・冷却水レジオネラ属菌の検査 |  |  | 1回 |  | － |  | － | － | － |  | － | 0
5 | 加湿装置汚れ点検・清掃 |  |  | ４回 |  | － |  |  |  | － |  | － | 0
6 | 排水受け汚れ点検・清掃 |  |  | ７回 |  | － |  |  |  | － |  | － | 0
7 | 冷却塔・冷却水の水管及び加湿装置の清掃 |  |  | １回 |  | － |  |  |  | － |  | － | 0
8 | 水道水（遊離残留塩素の含有率） |  |  | ５２回 |  | － |  | － | － | － | － | － | 0
9 | 雑用水（遊離残留塩素の含有率・ｐＨ値、臭気、外観） |  |  | ５２回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
10 | 雑用水（大腸菌、濁度） |  |  | ６回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
11 | 水質検査 水道水（１６項目）（受水槽清掃後） |  |  | １回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
12 | 水質検査 水道水（１２項目）（富山所は、受水槽清掃後） |  |  | １回 |  | － |  | － | － | － | － | － | 0
13 | 水質検査 水道水（消毒副生成物検査） |  |  | １回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
14 | 受水槽の清掃・消毒 | （労働局１０㎥ 二層式） |  | １回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
|  | （富山所７．５㎥） |  | １回 | － | － |  | － | － | － | － | － | 0
15 | 雨水貯留槽・雑用水槽の清掃・消毒 |  |  | １回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
16 | 雨水ろ過器消毒剤注入 |  |  | ２回 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0
17 | ねずみ等生息調査 |  |  | ２回 | [8 empty] | 0
18 | 照明設備の点検 |  |  | ２回 | [8 empty] | 0
| 諸 経 費 | [11 empty] | 0
| 合計（「富山労働局 環境衛生管理業務」に係る入札金額） |  |  |  | － | [7 empty] | 0
※ 上記単価、金額に消費税は含まないこと。
令和 年 月 日
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名